## 响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司夏季检维修第二批材料采购-

水泵采购询价公告

响应文件

投标人：                            （盖单位章）

2025 年       月     日

目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料

一、投标报价表

| 项目名称 | 合计总价（元） | 不含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼和浩特富泰热力股份有限公司夏季检维修第二批材料采购-水泵采购项目 |  |  |  |
| 说明 | 1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用） |  |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价

3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：

日  期：      年      月      日

附件： 清单表

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 库存组织 | 物料分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵2寸(污水泵) | 2寸 | 台 | 4 | 防汛抽排水泵；380V；扬程20米，流量12m³/h;每台需配相适应的水带60米及接头 | 光明大街供暖分公司 | 水泵 |
| 2 | 潜水泵2寸(污水泵) | 2寸 | 台 | 2 | 防汛抽排水泵；220V；扬程20米，流量12m³/h;每台需配相适应的水带60米及接头 | 光明大街供暖分公司 | 水泵 |
| 3 | 立式补水泵 |  | 台 | 1 | 功率=1.5KW 扬程=37米 流量=6m3/h 优选南方泵业 | 新华西街供暖分公司 | 水泵 |
| 4 | 潜水泵(污水泵) | 2寸 | 台 | 2 | 2寸潜水泵2台（高功率）。热力站水泵第10项 | 巴彦北路供暖分公司 | 水泵 |
| 5 | 水带 | 2寸 | 盘 | 4 | 热力站水泵第10项 | 巴彦北路供暖分公司 | 水泵配件 |
| 6 | 水带接头 | 2寸 | 个 | 4 | 热力站水泵第10项 | 巴彦北路供暖分公司 | 水泵配件 |
| 7 | 水带卡子 | 2寸 | 个 | 10 | 热力站水泵第10项 | 巴彦北路供暖分公司 | 水泵配件 |
| 8 | 立式循环泵 | 功率5.5kw流量100扬程12.5m | 台 | 1 | 一中站 | 新华西街供暖分公司 | 水泵 |